| Pos. | Einheit | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Stck. Stck. | ANRIN® DRAIN Punkteinlauf Kl. B125, aus Polymerbeton, mit Gusszarge aus duktilem Gusseisen Baulänge 30,0 cm, Baubreite 30,0 cm, Bauhöhe 40,0 cm Gewicht 25,7 kg, mit integriertem Geruchsverschluss, mit Eimer aus Kunststoff und vorgeformtem Ablauf DA/OD 110 mit NBR-Ring inklusive Abdeckung als Guss-Stegrost Kl. B125, nach DIN 19580/ EN 1433, verkehrssicher arretiert, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Punkteinlauf-Aufsatzkasten , aus Polymerbeton, zur Aufstockung der Bauhöhe des Punkteinlaufs, mit vorgeformtem Fallrohr-Anschluss DA/OD 110, Baulänge 30,0 cm, Baubreite 30,0 cm, Bauhöhe 25,0 cm Gewicht 10,5 kg, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 info@anrin.com www.anrin.com |